## Slide 1: 密立根油滴实验
物理实验教学示范中心

## Slide 2: 一、实验简介
美国物理学家密立根（Robert A. Millikan）在1909—1917年所做的测量微小油滴上带所电荷的工作（即油滴实验），在全世界享负盛名，堪称物理实验的典范。Millikan在这一实验工作中花费了近9年的心血，而取得了有重大意义的研究成果。
The Nobel Prize in Physics 1923 was awarded to Robert A. Millikan " for his work on the elementary charge of electricity and on the photoelectric effect".
Notes: 添加物理史、拓展应用等

## Slide 3: 二、实验目的
1. 了解密立根（R. A. Millikan）将基本电荷的测量转化为宏观量测量的实验思想及方法；
2. 掌握用油滴法测量基本电荷量的方法，并测定基本电荷量。

## Slide 4: 三、实验仪器
1. 密立根油滴仪
2. 显示器
3. 钟油
4. 喷雾器

## Slide 5: 四、实验原理
d
带电油滴库仑力、空气阻力和重力平衡。
匀速下落时
上升时

## Slide 6: 四、实验原理
由喷雾器喷出的小油滴的半径a是微米数量级，其粘度需要修正
b为修正常数，b=6.17×10-6m.cmHg，p为大气压强，a为未修正过的油滴半径。
静态法：
其中。

## Slide 7: 五、实验步骤
1. 调整仪器：
调整仪器水平，检查油雾孔开关。
2. 油滴选择：
(a) 微调显微镜焦距，观察油滴运动，练习控制油滴。
(b) 寻找合适的油滴。通常选择平衡电压在100~300V，在8－30秒内匀速下落1.5毫米的油滴比较合适 。
Notes: 以照片、示意图、视频为主，对教材进行改进的部分着重强调

## Slide 8: 五、实验步骤
3. 正式测量
(1) 移动到某横线附近，细调平衡电压，使油滴静止，得到。
(2) 移动到零刻度线以上，选择下落档，测量匀速下落1.6mm距离的时间，重复测量5次。
(3) 选择10个油滴重复2、3过程，记录平衡电压和下落时间。
Notes: 以照片、示意图、视频为主，对教材进行改进的部分着重强调

## Slide 9: 六、注意事项
1. 通电过程中，禁止触摸两电极的基板
2. 注意油壶竖拿，禁止连续喷油，交换油壶进行上述实验
3. 做完实验，整理仪器，打扫实验室卫生